**供应商报价单**

**采购单位：**杨凌职业技术学院

**项目名称：**南校区水韵楼就业创业指导中心维修改造项目

**项目工期:** 15日历天

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **施工内容** | **单位** | **数量** |
| 1 | 铺设木地板 | 铺设木地板（强化复合木地板，1.2cm厚，四周加L型直边条） | ㎡ | 约65 |
| 2 | 墙裙粉刷 | 铲除全部墙裙及部分破损墙面，刮腻子2遍后刷二遍白色涂料（含垃圾清运） | ㎡ | 约170 |
| 3 | 灯具更换 | 对灯具进行更换（平板灯60×60，功率45W） | 盏 | 6 |
| 4 | 防盗门更换 | 更换为带天窗防盗门（尺寸900mm×2700mm） | 扇 | 1 |
| 5 | 木门更换 | 更换木门（复合实木门，尺寸900mm×2100mm） | 扇 | 1 |
| 6 | 木门维修 | 维修木门 | 扇 | 1 |
| 7 | 置物架安装 | 安装木质置物架（长6.4m、宽20cm，厚2cm） | 个 | 1 |
| 8 | 石膏板安装 | 拆除原有破损铝扣板，安装石膏板（含垃圾清运） | ㎡ | 约15 |
| 9 | 纱窗更换 | 更换纱窗 | 扇 | 4 |
| 合计 | 小写金额： 元 大写金额： 元 | | | |

备注：总报价包含规费、措施费、税金，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年 月 日